## 1 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5611 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA MARINHEIRO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
23-2301-B |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 2 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5611 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
23-1109 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 3 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5611 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
PISO DE GRADE
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
23-1109 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o piso de grade encontra-se com perfurações, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todo piso de grade, seguindo os padrões conforme,o Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 4 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5611 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
23-1109 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo da escada encontra-se com perfurações, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir guarda corpo, seguindo os padrões conforme,o Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 5 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5611 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
23-1109 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com perfurações, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir guarda corpo, seguindo os padrões conforme,o Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 6 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5611 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
23-1109 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com sua espessura comprometida, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todo guarda corpo, seguindo os padrões conforme,o Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 7 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5611 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
PISO DE GRADE
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
23-1109 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o piso de grade encontra-se com perfurações, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todo piso de grade, seguindo os padrões conforme,o Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 8 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5611 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU C |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
23-1109 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que os degraus da escada encontra-se com perfurações, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todos degraus, seguindo os padrões conforme,o Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 9 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5611 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA MARINHEIRO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
23-2301-B |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 10 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5611 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
23-2301-B |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com perfurações, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todo guarda corpo, seguindo os padrões conforme,o Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 11 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5611 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
PISO DE GRADE
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU D |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
23-2301-B |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 5 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o piso de grade encontra-se com perfurações, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todo piso de grade, seguindo os padrões conforme,o Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 12 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5611 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
23-2301-B |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 13 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5611 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
23-2301-B |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 14 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5611 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
23-2301-B |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 15 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5611 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA MARINHEIRO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
23-2301-B |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 16 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5611 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESTRUTURA GERAL
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU C |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
23-1109 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a estrutura do local encontra-se com perfurações, devido corrosão severa. |  | Necessário realizar a substituição de toda a estrutura, de modo a garantir a integridade da estrutura. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 17 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5611 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ACESSO AO PRÉDIO |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 3 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o piso de grade encontra-se com acometido por corrosão, comprometendo sua integridade. |  | Necessário realizar o tratamento adequado de corrosão em todo piso, a fim de conter a evolução do grau da corrosão. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 18 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5611 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ACESSO AOS TANQUES |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se acometido por corrosão superficial em toda sua extensão. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 19 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5611 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
ACESSO AO PRÉDIO |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se acometido por corrosão superficial em toda sua extensão. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 20 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5611 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA MARINHEIRO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
23-2301--A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se acometido por corrosão superficial em toda sua extensão. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 21 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5611 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
23-2301--A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se acometido por corrosão superficial em toda sua extensão. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 22 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5611 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
23-2301--A |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se acometido por corrosão superficial em toda sua extensão. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 23 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5611 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
23-2302 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se acometido por corrosão superficial em toda sua extensão. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 24 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5611 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA MARINHEIRO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
23-2302 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se acometido por corrosão superficial em toda sua extensão. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 25 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5611 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
ESCADA MARINHEIRO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
23-2304 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que a escada marinheiro encontra-se acometido por corrosão superficial em toda sua extensão. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 26 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5611 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
23-2304 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 3 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se acometido por corrosão superficial em toda sua extensão. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 27 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5611 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU C |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
23-1702 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 0 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com perfurações, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todo guarda corpo, seguindo os padrões conforme,o Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 28 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5611 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU C |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
SUBSTITUIÇÃO
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
23-1702 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 1 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 4 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com perfurações, devido corrosão severa. |  | Necessário substituir todo guarda corpo, seguindo os padrões conforme,o Anexo III-NR-12. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.

## 29 - CMOC
RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO ESTRUTURAL
CLIENTE | FOTO GERAL DO AMBIENTE |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 0
CMOC - BRASIL |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA ESTÃO EM CONDIÇÕES EXCELENTES, SEM DETERIORIZAÇÃO EVIDENTE. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
DATA DO RELATÓRIO
2023-01-16
Nº DO RELATÓRIO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 1
5611 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA TEM LEVE EVIDÊNCIA DE DETERIORIZAÇÃO SUPERFICIAL, MAS PARA UMA EXTENSÃO SEM PREJUÍZO PARA A RESISTÊNCIA. O USO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 100% AÇÃO CORRETIVA: NÃO REQUERIDA
ÁREA
GUARDA CORPO
PATOLOGIA |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 2
CORROSÃO GRAU B |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA POSSUEM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO COM LEVE REDUÇÃO DA RESISTÊNCIA. O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS DA ÁREA SÃO ASSEGURADAS. RESISTÊNCIA: 95%-100% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
TRATATIVA | FOTO GERAL DA PATOLOGIA
LIMPEZA, LIXAMENTO E PINTURA
LOCALIZAÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 3
23-1702 |  |  | AS ESTRUTURAS DA ÁREA APRESENTAM ALGUMA DETERIORIZAÇÃO EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ ALGUMA REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. HÁ ALGUM COMPROMETIMENTO PARA O USO SEGURO DAS ESTRUTURAS. RESISTÊNCIA: 75-95% AÇÃO CORRETIVA: REPINTURA, APERTO DOS PARAFUSOS, E OUTROS REPAROS MENORES.
RESULTADOS |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 4
PRIORIDADE: 2 CATEGORIA DA CONDIÇÃO: 2 |  |  | AS ESTRUTURAS DA PLANTA APRESENTAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA EM UMA DAS EXTENSÕES ONDE HÁ GRANDE REDUÇÃO DE RESISTÊNCIA. ATENÇÃO URGENTE DEVE SER DADA AO REPARO. RESISTÊNCIA: 50-75% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
DESCRIÇÃO |  |  | CATEGORIA DE CONDIÇÃO: 5
Foi evidenciado que o guarda corpo encontra-se com pontos acometidos por corrosão superficial. |  | Necessário realizar tratamento adequado de corrosão e pintura na região afetada em evidência. | AS ESTRUTURAS DA ÁREA MOSTRAM DETERIORIZAÇÃO SEVERA, EM UMA EXTENSÃO ONDE HÁ POUCA RESISTÊNCIA ÚTIL RESIDUAL. RESISTÊNCIA: < 50% AÇÃO CORRETIVA: REPARO OU TROCA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS COM URGÊNCIA.