## Slide 1
Atualmente, o armazenamento de resíduos sólidos na unidade de Jacareí I encontra-se em desacordo com as normas técnicas vigentes acerca do assunto.
Além de não existir uma central de resíduos para armazenamento dos sólidos, os mesmos encontram-se em diversos pontos da empresa que não atendem aos requisitos de segurança como isolamento da área e identificação.
Alguns resíduos encontram-se acondicionados de maneira inadequada, por exemplo: resíduos dentro de big bag´s no decorrer das áreas.
Foi encontrado também armazenamento incorreto de resíduos perigosos como óleos e efluentes industriais que, em caso de vazamentos, pode causar contaminação ao solo próximo.
Instalação de uma nova central de armazenamento de resíduos não perigosos conforme NBR 11174;
Instalar uma nova central de armazenamento de resíduos perigosos conforme NBR 12235;
Adequação dos locais de armazenamento dos resíduos que por motivos estratégicos/operacionais não possam ser inseridos na nova baia;
Aquisição de recipientes (caçambas PVC) para armazenar corretamente os resíduos .
-
343
225
-
-
N/A
N/A
932 - Adequações baias de resíduos – JAC I
Notes: Justificativa: Explicar sobre a situação atual da área/ diretoria/ processo que será modificado pelo projeto e porque o mesmo é necessário (HISTÓRICO/BACKGROUND).
Escopo: Deve-se comentar sobre O QUE SERÁ MELHORADO, QUEM SERÁ BENEFICIADO e COMO isso vai acontecer.
Timeline: Momentos planejados (Conceito/Básico/Plan/Implant/Enc.)
Investimento: Valor ano a ano em reais. Se for NO+HCR ou CR deve-se que preencher ROI e Payback.

## Slide 2
.
932 - Adequações baias de resíduos – JAC I
Notes: Pacotes: Colar o detalhamento de custo dos pacotes.
Tela ao lado: Colocar desenhos, fotos, lay-outs. Informações que contribuam para a aprovação e entendimento do projeto.

## Slide 3
.
932 - Adequações baias de resíduos – JAC I
Notes: Pacotes: Colar o detalhamento de custo dos pacotes.
Tela ao lado: Colocar desenhos, fotos, lay-outs. Informações que contribuam para a aprovação e entendimento do projeto.